Slide 1

Пусть разработана новая, более дешевая, методика анализа содержания алюминия в сплавах. Требуется проверить, обеспечивает ли новая методика такую же воспроизводимость результатов. На языке статистики -  это задача проверки гипотезы равенства дисперсий.

Пусть имеем результаты n параллельных анализов по первой методике и m результатов по новой методике. По имеющимся результатам параллельных определений можем рассчитать для каждой выборки выборочное среднее и выборочную дисперсию. Эти величины могут служить оценками параметров нормального распределения - генерального среднего  и генеральной дисперсии σ2, которые нам неизвестны.

Построим опорную случайную величину z, в которую входят случайные величины s1 и s2 , чьи реализации  мы можем получить из экспериментальных данных, а также неизвестные нам константы σ1 и σ2.

Известно, что случайная величина z распределена по закону Фишера с n-1 и m-1 степенями свободы.

Предположим теперь, что генеральные дисперсии равны. При этом предположении случайная величина z становится равной отношению выборочных дисперсий, сохраняя тот же закон распределения.

Для определенности примем, что  z есть отношение большей выборочной дисперсии к меньшей.

Рассмотрим случай m=n; гипотезе о равенстве генеральных дисперсий противопоставим альтернативную гипотезу σ1  σ2.

На рисунке представлен график функции плотности вероятности распределения Фишера. Красным залиты хвосты, соответствующие площади под кривой распределения по 2.5% каждый.

Мы имеем реализацию случайной величины z – число, определенное из экспериментальных данных как отношение выборочных дисперсий. Если это число с достаточно высокой вероятностью принадлежит распределению Фишера, с n-1, n-1 степенями свободы, то наше предположение о равенстве генеральных дисперсий верно, если же принадлежность z рассматриваемому распределению маловероятна, то гипотезу о равенстве генеральных дисперсий отвергаем.

На 95% уровне доверия считаем реализацию z принадлежащей распределению Фишера, если это число лежит левее правой границы 95% доверительного интервала Fb. При этом в силу специфики симметрии распределения величина 1/z окажется правее левой границы Fa, то есть оба числа окажутся внутри 95%-ного интервала. При этом, как видно из графика, суммарная площадь хвостов справа от z и слева от 1/z больше 5%. Это означает, что вероятность для случайной величины, распределенной по данному закону, оказаться больше z или меньше 1/z  больше 0.05, то есть достаточно высока, и мы приходим к выводу о принадлежности z распределению Фишера и принимаем гипотезу о равенстве генеральных дисперсий. Если бы значения z и 1/z оказались в области красных хвостов, это означало бы, что случайная величина z приняла значение, которое с крайне малой вероятностью принадлежит данному распределению, и, следовательно, наше предположение о равенстве генеральных дисперсий, скорее всего, ошибочно.

Если число наблюдений для первой и второй выборки различно (n=/=m), то необходимо рассматривать 2 распределения: F(f1=n-1,f2=m-1) и F(f1=m-1,f2=n-1).

Во многих статистических пакетах существует процедура F-тест, которая возвращает значение  Р1+Р2 – сумму площадей левого и правого зеленого хвоста. На рис.  внизу показано, как эта процедура реализована в пакете в EXCEL.

Гипотеза о равенстве генеральных дисперсий принимается, если значение функции ФТЕСТ превышает выбранный нами уровень значимости  (обычно 0.05).   В показанном примере ФТЕСТ= 0.22 >  = 0.05, и гипотеза 12 = 22 принимается.

Многим привычнее сравнивать не вероятности, а значение полученного из экспериментальных данных отношения выборочных дисперсий с критическим значением F-распределения, ведь до появления компьютерных программ именно так и поступали, пользуясь таблицами критических значений для 0.95, 0.975 или 0.99 уровня значимости.  Можно, пользуясь статистическими функциями пакета Excel, рассчитать выборочные дисперсии для первой и второй выборки, найти отношение большей дисперсии к меньшей, затем функцией Фраспобр найти квантиль распределения Фишера для желаемого уровня значимости и сравнить эти два числа. Гипотеза о равенстве генеральных дисперсий принимается, если S2большее/ S2меньшее < Fкрит.  В программе Excel есть процедура «Двухвыборочный F-тест», которая позволяет проверить гипотезу подобным образом быстрее. Задав интервалы для первой и второй выборок, а также ½ от уровня значимости (площадь одного из красных хвостов), получим полную информацию: значения выборочных средних и дисперсий для двух выборок, число наблюдений в каждой из выборок, степени свободы для F-распределения, отношение выборочных дисперсий и критическое значение F, с которым это отношение нужно сравнивать. В этом случае мы заранее не знаем, дисперсия какой выборки больше, поэтому можем получить один из двух вариантов, показанных на рисунке. Гипотеза о равенстве дисперсий принимается, если отношение выборочных дисперсий лежит ближе к центру распределения, чем критические значения: т.е. если отношение дисперсий меньше единицы, то гипотеза принимается при   условии z > F(/2,f1,f2); если же отношение дисперсий больше 1, то гипотеза

12=22  принимается при условии z < F( /2,f1,f2).

Пусть имеем два образца неизвестного состава. Требуется установить, одинаково ли содержание вещества А в образцах 1 и 2. По одной и той же методике, на одном и том же приборе анализируем образцы и получаем данные n параллельных определений содержания вещества А в образце1: выборка1 с выборочным средним x среднее и выборочной дисперсией sx 2 и m параллельных определений содержания вещества А в образце2: выборка 2 с выборочным средним y среднее и выборочной дисперсией sy 2. Построим опорную случайную величину z, распределенную по закону Стьюдента с n+m-2 степенями свободы. Число s, входящее в знаменатель z , определяется из нижнего уравнения, при условии, что проверка равенства генеральных дисперсий дала положительный результат. Если же генеральные дисперсии не равны, значение s рассчитывается иначе.

Построим опорную случайную величину z, равную разности выборочных средних минус разность неизвестных нам генеральных средних (мат. ожиданий), деленную на s∗s1n+1m, где  s=(n−1)Sx2+(m−1)Sy2n+m−2. Предположим равенство генеральных средних. Тогда их разность равна нулю и случайная величина z равна отношению разности выборочных средних к s*.  Если гипотеза о равенстве генеральных средних справедлива, то новая величина z  также распределена по закону Стьюдента с n+m-2 степенями свободы. Проверим, не противоречат ли такому предположению экспериментальные данные.

В результате сделанного нами предположения о равенстве генеральных средних новая случайная величина z содержит только выборочные параметры, и мы можем вычислить ее значение (реализацию) z, соответствующую проведенному эксперименту. Нанесем значения z и - z на график функции плотности вероятности распределения Стьюдента. Естественно предположить, что случайная величина принадлежит рассматриваемому распределению, если ее реализация находится вблизи центра распределения, и не принадлежит распределению, если ее реализация попадает в область маловероятных значений. Что такое маловероятные значения? Для широкого круга задач в качестве критического принимают уровень значимости 5%, то есть, если реализация z попадает в область 5%-ных  хвостов (на рисунке залиты красным цветом), то будем считать величину z не принадлежащей распределению Стьюдента, а гипотезу о равенстве генеральных средних ошибочной. Если же вероятность того, что случайная величина по модулю больше z, превышает 5% ( то есть площадь хвостов, отрезаемых зелеными линиями, больше 0.05), то считаем, что случайная величина z распределена по Стьюденту, а гипотеза о равенстве генеральных средних верна. В пакете Excel есть функция ТТЕСТ, с помощью которой можно проверить  правдоподобность выдвинутой	 гипотезы. Следует помнить, что прежде, чем проверять равенство генеральных средних, необходимо проверить гипотезу о равенстве дисперсий: ведь выбор типа функции ТТЕСТ зависит от того, равны или нет дисперсии: во входной таблице функции выбираем тип=2 для равных дисперсий и тип=3 для неравных.
Гипотеза о равенстве генеральных средних принимается, если вычисленное процедурой TTECT значение P > 0.05.

Для проверки гипотезы о равенстве генеральных средних можно воспользовваться процедурой «Двухвыборочный t-тест» пакета Excel. В этом случае вычисленное значение t-статистики, т.е. вычисленное значение случайной величины z=x−ys∗ сравнивают с квантилем распределения Стьюдента:

tкрит = t(1-/2,f=n+m-2), т.е. с таким значением табличного t, которое отсекает справа под кривой графика функции плотности вероятности  /2 всей площади. (0.025 для уровня значимости 5%).  Если вычисленное значение z не превышает по модулю tкрит, (лежит ближе к центру распределения), то гипотеза о равенстве математических ожиданий случайных величин x и y принимается.

В приведенном на рисунке примере значение величины z > tкрит, и, следовательно, вероятность того, что случайная величина, принимающая такое значение, принадлежит рассматриваемому распределению мала (P=9.6E-05). В таком случае гипотеза о равенстве генеральных средних отвергается.